АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:   д.Шуньга, ул.Совхозная, д.29

2. Год постройки                                                              1971г.

3. Степень износа по данным государственного технического учета

%  на ________________ 2015г.

4. Количество этажей                                                                 1

5. Наличие подвала                                                                имеется

6. Наличие технического этажа                                            имеется

7. Наличие мансарды            -

8. Наличие мезонина         -

9. Количество квартир     3 , в т. ч однокомнатных –2, двухкомнатных – 0, трехкомнатных   –1.

10. Строительный объём   424 куб. м

11. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      	162,0	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   74,8  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме)                                        87,2

12. Количество лестниц -     шт.,    их уборочная площадь  -      кв. м

13  Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования  -         кв. м.

14. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)    ___________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бутовый ленточный | износ 40% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | блочный | износ 40% |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия | деревянные | износ 40% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | износ 40% |
| 6. Полы | дощатые | износ 40% |
| 7. Проемы | деревянные, створные | износ 40% |
| окна |  |  |
| двери | деревянные, филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка внутренняя наружная (другое) | окрашено, оклеено обоями оштукатурено |  |
| 9. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроосвещение | проводка скрытая | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газовые плиты | есть | удовлетворительное |
| отопление (от котельной) | печное | удовлетворительное |
| вентиляция |  |  |
| 10. Крыльца | крыльца | износ 40% |
| 11. Прочие работы |  |  |