| ## Российская Федерация # Республика Карелия _________________ ### АДМИНИСТРАЦИЯ ШУНЬГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ __________________ 186304, Медвежьегорский район, д.Шуньга ул.Совхозная д.16 тел./факс (814-34) 3-44-46 E.-mail: adminshunga@mail.ru # От 06 августа 2012 г. № 170 на № _________ от _________ |  | Для размещения на сайте www.zakupki.gov.ru |
| --- | --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок

«Поставка стального водогрейного котла марки «Нева» (или эквивалент)

тип КВр-0,8 МВт  для сжигания дров для котельной   д. Шуньга»

Заказчик: Администрация Шуньгского сельского поселения

Почтовый адрес: 186304, Респ.Карелия, Медвежьегорский район, д.Шуньга, ул.Совхозная, д.16

Адрес электронной  почты:  adminshunga@mail.ru

извещает о проведении запроса котировок на поставку котельного оборудования Наименование, характеристики и количество и комплектация поставляемого оборудования указаны в приложении №1 к настоящему запросу.

Срок исполнения поставки: 5 рабочих дней с момента подписания контракта на поставку оборудования.

Максимальная цена контракта: 498000 рублей.

Цена контракта должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств по контракту.

Источник финансирования заказа: бюджет Шуньгского сельского поселения.

Место поставки оборудования:  д. Шуньга, Медвежьегорского района, Республики Карелия.

Условия и срок оплаты:  оплата производится по факту поставки оборудования в течение  7 банковских дней с момента предъявления счетов-фактур и накладных, подписанных Подрядчиком и Администрацией Шуньгского сельского поселения.

В случае Вашего согласия принять участие в проведении запроса котировок  просим представить котировочную заявку по форме, прилагаемой к настоящему запросу, по адресу:  186304, Республика Карелия, Медвежьегорский, д.Шуньга, ул. Совхозная, д.16. Котировочная заявка также может быть подана по почте или направлена факсимильной связью

(814-34) 3-44-46, с последующим  предоставлением оригинала.

Прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17:00 (пятница – до 15.30), перерыв на обед с 13.00 до 14.00 по московскому времени со дня размещения извещения на официальном сайте до даты окончания срока подачи заявок. 
Дата начала подачи котировочных заявок: с момента размещения  на сайте.
Дата окончания срока подачи котировочных заявок:   «  15 »  августа  2012г. в 17.00 часов. 	В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 21/07/2005 года №94-ФЗ

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в настоящем извещении, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются представившему такую заявку участнику.

Победителем в проведении запроса котировок признается участник, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая цена товаров (работ, услуг).

В случае если в нескольких котировочных заявках предложена одинаковая наиболее низкая цена товаров (работ, услуг), победителем в проведении запроса котировок признается участник, заявка которого поступила ранее.

Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

Заключение муниципального контракта: муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных настоящим извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта.

Срок подписания победителем муниципального контракта: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Дата, время и место заседания котировочной комиссии: «   16  » августа 2012г. в  11.00 часов.  кабинет Главы по адресу: д. Шуньга, ул.Совхозная, д.16, Медвежьегорского района, РК.

Глава Шуньгского сельского поселения                                            Л.В. Журавлева.

Котировочная заявка

Администрации Шуньгского сельского     поселения

186304 Республика Карелия,

Медвежьегорский район

д.Шуньга, ул. Совхозная, д.16

(тел/факс)  (814-34) 3-44-46

Изучив извещение о проведении запроса котировок от «___»__________ 20___ г. №______, мы

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,

_________________________________________________________________________________ место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)

Телефон:____________ Факс:_______________, регистрационное свидетельство № __________ от _______________

банковские реквизиты: ___________________________________________________________

ФИО  руководителя (для юридического лица): _________________________________________

готовы осуществить выполнение работ по указанным ниже ценам в соответствии с условиями, изложенными в Вашем запросе котировок:

| №№ | Наименование товара | Ед.изм. | Количество | стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Итого:________________(____________ _____________________________________) руб.

Место выполнения работ: по адресу указанному Заказчиком.

Сроки: (указаны в извещении)

Цена поставляемого оборудования указана с учетом затрат по налогам, сборам и другим обязательным платежам.

Сроки и условия оплаты:

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен выполнить поставку и согласны с указанным в запросе котировок порядком платежей.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки заключить муниципальный контракт по форме, прилагаемой к запросу котировок в соответствии с законодательством.

Мы признаем, что направлением заказчиком запроса котировки цен и представление исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

__________________________________________________________/________________/

(должность)                                       (подпись)                          (расшифровка подписи)

м.п.

Приложение №1

к запросу котировок

от «06 » августа 2012 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировки

1.Техническая характеристика.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Стальной водогрейный котёл  «НЕВА» (или эквивалент)  тип  КВр-0,8 МВт  (вид топлива – дрова)

Котёл стальной водогрейный   «НЕВА» (или эквивалент) установленной мощностью 0,8 МВт специализированный для сжигания дров. Котёл с двумя загрузочными дверцами, в лёгкой обмуровке, с водотрубными колосниками. Изнутри топка футерована шамотным кирпичом, оснащена системой первичного и вторичного дутья, а так же камерой дожега генераторных газов. Котёл должен соответствовать ГОСТ 30735-2001, ГОСТ 12.1.003-83  и иметь следующие технические характеристики:

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Номинальная теплопроизводительность (МВт) | 0,8 |  |
| 2. | Диапазон регулирования теплопроизводительности (%) | 50-100 |  |
| 3. | Рабочее давление воды на входе в котел, не более (МПа). | 0,6 |  |
| 4. | Рабочее давление на выходе из котла, не более (МПа). | 0,52 |  |
| 5. | Температура воды на выходе, не более (°С). | 95 |  |
| 6. | Температура воды на входе котла, не более (°С). | 70 |  |
| 7. | Расход воды через котел, (т/час) | 28,0 |  |
| 8. | Расход топлива на котел, м3/час. Естественная влажность (берёза+осина) | 0,86 |  |
| 9. | Минимальный коэффициент избытка воздуха | 1,5 |  |
| 10. | Температура уходящих газов, не более (°С) | 260 |  |
| 11. | Разряжение за котлом (Па) | 95 |  |
| 12. | Расчетный КПД котла, (%) | 78 |  |
| 13 | Видимое напряжение зеркала горения, (тыс/ккал/м час) | 800 |  |
| 14. | Площадь топки (м2) | 1,3 |  |
| 15. | Поверхность нагрева (м2) | 64,8 |  |
| 16. | Содержание окиси углерода в сухих уходящих газах в пересчете на а=1 (мг/м3) | 710 |  |
| 17. | Содержание окиси азота в сухих уходящих газах в пересчете на а =1,4(мг/м3) | 200 |  |
| 18. | Температура доступной для персонала поверхности котла, не более (°С). | 40 |  |
| 19. | Уровень шума (Дб). | 60 |  |
| 20. | Удельная масса металла под давлением: | 3,0 |  |
| 21. | Габаритные размеры котла в обмуровке; |  |  |
|  | длина, (мм) | 3230 |  |
|  | ширина, (мм) | 1570 |  |
|  | высота (без зольника), (мм) | 2150 |  |
| 22. | Масса котла без воды, (кг) | 2850 |  |
| 23. | Объем котла по воде, (м3) | 1,15 |  |
| 24. | Длина топки, (мм). | 1500 |  |
| 25. | Схема циркуляции теплоносителя: многоходовая, принудительная |  |  |
| 26. | Гарантия на котёл, (месяц) |  | 24 |

- Технические условия, в том числе в части п. 21 технической характеристики на котёл, должны строго соответствовать  указанным требованиям, обусловленным необходимостью  заменить отслуживший срок котёл «Нева» на новый  котёл «Нева» (или эквивалент) без переделки обвязки котла с соблюдением  всех прочих требований.

- Предоставить  с  котировочной заявкой чертежи  котла «НЕВА» (или эквивалент) тип КВр – 0,8 МВт (вид топлива – дрова) внешнего вида и внутреннего вида, для определения эквивалентности предлагаемого оборудования. (Приложение №3)

## 2. Комплект поставки котла.

Стальной водогрейный котел «НЕВА» (или эквивалент)

тип КВр-0,8 МВт (вид топлива - дрова)

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел «НЕВА» (или эквивалент) КВр-0,8 МВт в легкой обмуровке | агр | 1 |
|  | Дверь зольника | шт | 2 |
|  | Фланец 1-50-16 | шт | 1 |
|  | Фланец воротниковый 1- 100 -16 | шт | 2 |
|  | Кран шаровый Ду-25 Ру-16 | шт | 4 |
|  | Кран шаровый Ду-15 Ру-16 | шт | 1 |
|  | Кран трехходовой д / манометра G1/2×G1/2 с сильфонной трубкой | шт | 2 |
|  | Манометр 100 мм, ТИП-ТМ-510Р, G1/2 (снизу), 0-1,0МРа, кл. 1,5 корпус-сталь | шт | 2 |
|  | Термометр биметалл. 100 мм, ТИП-БТ-51 корпус-хромированная сталь, шток | шт | 2 |
|  | Воздуховод с шибером Ø 160 мм | к-т | 1 |
|  | Кирпич шамотный ША-8 | шт | 500 |
|  | Кирпич шамотный ША-47 | шт | 80 |

- Все комплектующие по техническим и функциональным характеристикам должны быть совместимы с поставляемым товаром.

3. Условия поставки и выполнения  работ.

- Срок поставки – в течение 5 календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

4. Качество товара и выполненных работ. Срок гарантии качества товара.

- Товар по качеству, безопасности применения, охране окружающей среды и ресурсосбережению должен соответствовать ГОСТ 30735-2001 , ГОСТ 12.1.003-83, ПБ 10-574-03 и иметь сертификат соответствия.

- Котел должен быть новым, не бывшим в употреблении, не  находится в залоге или под арестом, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. Год изготовления – 2012 г.

- Срок гарантии качества поставляемого товара: 24 месяца со дня продажи (подписания акта сдачи-приемки).

Приложение №2

к запросу котировок

от « 06 » августа 2012 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ

№

д.Шуньга	                                                                                         «     »                            2012г

Настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт)  заключен между Администрацией Шуньгского сельского поселения, именуемым  в дальнейшем «Покупатель», в лице Главы Шуньгского сельского поселения Журавлевой Л.В., действующего на основании Устава с одной стороны,  и _____________________________  именуемым в дальнейшем «Поставщик», в лице________________________  действующего на основании Устава с другой стороны, о нижеследующем

Статья 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить оборудование в соответствии с Техническим заданием  (Приложение № 1) (далее - "Оборудование"), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Настоящим Поставщик гарантирует, что Оборудование принадлежит ему на праве собственности, не заложено, не является предметом ареста, свободно от прав третьих лиц, ввезено на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил, а также обязуется возместить Покупателю в течение  10 дней с даты получения мотивированной претензии все возникшие у Покупателя в связи с невыполнением Поставщиком данного обязательства убытки и расходы.

## Статья 2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком в течение 5 календарных дней с момента подписания настоящего контракта.

2.2. Частичная поставка Оборудования допускается только на основании предварительного письменного согласия Покупателя.

2.3. Доставка Оборудования осуществляется Покупателем и за его счет по адресу: д. Шуньга, Медвежьегорский район, РК.

2.4. Погрузка Оборудования на складе Поставщика осуществляется Поставщиком и за его счет. Разгрузка Оборудования на складе Покупателя осуществляется Покупателем и за его счет.

2.5. Приемка-передача Оборудования подтверждается подписанием Сторонами товарной накладной. Суммы в товарных накладных выражаются в рублях Поставщик предоставляет Покупателю счет-фактуру на Оборудование не позднее  трех (3) календарных дней с даты поставки Оборудования. Датой поставки Оборудования является дата подписания Сторонами товарной накладной без замечаний Покупателя.

2.6. При приемке Оборудования Покупатель проводит проверку Оборудования на предмет его соответствия Спецификации и товарной накладной по количеству, комплектности и товарному виду. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие поставленного Оборудования указанным документам, Покупатель незамедлительно информирует об этом Поставщика в письменном виде. Поставщик обязуется за свой счет заменить/допоставить Оборудование на склад Покупателя по указанному адресу: д. Шуньга, Медвежьегорского района Республики Карелия, в срок, дополнительно согласованный Сторонами, который ни при каких обстоятельствах не может превышать семь (7) календарных дней с момента получения замечаний Покупателя.

2.7. Право собственности на Оборудование переходит к Покупателю с момента передачи Оборудования и подписания Сторонами товарных накладных без замечаний Покупателя.

Статья 3. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цены на поставляемое Оборудование определяются в рублях  по настоящему Контракту в соответствии с Конкурсным предложением Подрядчика, составляют___________________

рублей, в т.ч. НДС   и приведены в Спецификации, обеспечиваемых из средств местного бюджета. Цены на Оборудование включают в себестоимость непосредственно Оборудования,  погрузки Оборудования в соответствии со статьей 2 настоящего Контракта.

3.2. Поставщик обязуется организовать доставку Покупателю оригиналов счетов, счетов-фактур заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении, или иным другим способом, обеспечивающим гарантированную доставку Покупателю оригиналов счетов.

Статья 4. СЕРТИФИКАЦИЯ, УПАКОВКА, ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Поставщик гарантирует, что все Оборудование, поставляемое по настоящему Контракту, сертифицировано в РФ

4.2. Качество Оборудования должно соответствовать стандартам и техническим условиям производителя Оборудования, РФ.

4.3. Для обеспечения полной и бесперебойной работы Оборудования Поставщик при передаче Оборудования Покупателю предоставляет последнему полную техническую документацию на Оборудование на русском языке

4.4. Упаковка, в которой отгружается Оборудование, должна соответствовать установленным стандартам производителя Оборудования, РФ и при условии надлежащего обращения с грузом обеспечивать его сохранность во время транспортировки, перегрузов и хранения.

4.5. Гарантия на Оборудование составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами товарно-транспортной накладной на все Оборудование без замечаний Покупателя (далее - "Гарантийный срок").

4.6. В течение Гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Оборудования в соответствии с техническим описанием производителя Оборудования. В случае выхода Оборудования из строя в течение Гарантийного срока Поставщик обязуется самостоятельно за свой счет произвести ремонт или замену неисправного Оборудования.

## Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по муниципальному контракту в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем принятых на себя обязательств, Муниципальный заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты неустойки в виде пени в размере 0,2 (двух десятых) процента от предусмотренной муниципальным контрактом цены работ за каждый день соответствующей просрочки исполнения обязательств вплоть до их исполнения, а также возмещения убытков.

5.3 В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Муниципальный заказчик вправе требовать уплаты неустойки в виде пени. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная  со дня, следующего  после дня  истечения установленного муниципальным контрактом  срока исполнения соответствующего обязательства. Размер  неустойки равен   1/300  (одной трехсотой) действующей на день  уплаты  неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.4 В случае нарушения установленных Муниципальным  заказчиком   сроков  устранения  обнаруженных  недостатков  работ Муниципальный заказчик вправе дополнительно требовать от Исполнителя уплаты неустойки в виде пени в размере 0,2 (двух десятых) процента от действительной стоимости работ по устранению недостатков за каждый день соответствующей просрочки вплоть до надлежащего исполнения обязательств, а также возмещения убытков.

5.5 Исполнитель несет ответственность в соответствии с условиями муниципального контракта за действия субподрядных организаций, которых Исполнитель привлек к исполнению своих обязательств по муниципальному контракту.

5.6 В случае причинения ущерба имуществу Муниципального заказчика, причинения вреда работникам Муниципального заказчика, вследствие виновных действий представителей Исполнителя, а также привлеченных им для исполнения обязательств по муниципальному контракту работников, Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.7 Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств в натуре. Неустойка взыскивается с Исполнителя сверх суммы подлежащих возмещению убытков.

5.8 В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Исполнитель вправе требовать уплаты неустойки в виде пени. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная  со дня, следующего  после дня  истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения соответствующего обязательства. Размер  неустойки равен 1/300  (одной трехсотой) действующей на день  уплаты  неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.9 Неустойка, предусмотренная пунктом 7.8 муниципального контракта, может быть взыскана с Муниципального заказчика в  пределах цены муниципального контракта. В случае нарушения обязательства, Муниципальный заказчик возмещает реальный ущерб без упущенной выгоды.

5.10. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5.4.1 Муниципального контракта, Исполнитель не вправе требовать возмещения убытков.

5.11. Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед другой Стороной за упущенную выгоду.

## Статья 6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего Контракта, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга.

.

## Статья 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. АРБИТРАЖ

7.1. В случае возникновения между Покупателем и Поставщиком любых споров или разногласий, связанных с настоящим Контрактом или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по Контракту, Стороны приложат все усилия для их дружественного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

7.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Петрозаводска в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Настоящий Контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Статья 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и будет действовать до завершения исполнения Сторонами всех обязательств по Контракту.

8.2. Настоящий Контракт подписан в 2 (двух) экземплярах: один - для Поставщика, другой - для Покупателя, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.3. Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.

8.4. Настоящий Контракт, включая Спецификацию,  составляет один единый Контракт между Поставщиком и Покупателем, который заменяет все другие предварительные соглашения, договоренности и другие отношения, письменные или устные, между Сторонами, имеющие отношение к предмету настоящего Контракта.

## Статья 9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «Поставщик» |  |
| --- | --- |
| «Покупатель» Администрация Шуньгского сельского поселения | Республика Карелия, Медвежьегорский район, д. Шуньга, ул. Совхозная, д.16 Управление федерального казначейства по Республике Карелия (Администрация Шуньгского сельского поселения) ИНН 1013800052 , КПП 101301001 БИК 048602001 Расчетный счет 40204810700000000062 в ГРКЦ НБ Республики Карелия Банка России г. Петрозаводск |

| Покупатель Глава Шуньгского сельского поселения _______________ Л.В.Журавлева | Поставщик _______________________ |
| --- | --- |

Настоящий Контракт составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложение №3

к запросу котировок

от « 06 » августа 2012 г.

Приложение №4

к запросу котировок

от « 06 » августа 2012 г.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Для установления начальной цены контракта использовались следующие источники информации о цене товара:

1. Коммерческое предложение ЗАО «ТЕПЛОКОМ» на поставку стального водогрейного котла «НЕВА» (или эквивалент) тип КВр-0,8 МВт (вид топлива - дрова), стоимостью 498000 рублей.

2. Коммерческое предложение производственный кооператив  «Котельщик» на поставку стального водогрейного котла «НЕВА» (или эквивалент) тип КВр-0,8 МВт (вид топлива - дрова), стоимостью 499000 рублей.

На основании полученной информации выбрана минимальная цена товара -

498000 рублей.